## Sheet1
tag | real_tag | server | description | name | unit | measurement_type | process | area | sub_area | section | equipment | data_type | derived | quality_score | profit_type | target | r2_feature | r3_feature | r4_feature | r5_feature | r6_feature | r7_feature | r9_feature | r10_feature | range_min | range_max | max_delta | on_off_dependencies | constraint_set | comentarios | dist_count | dist_mean | dist_std | dist_min | dist_2% | dist_10% | dist_20% | dist_50% | dist_80% | dist_90% | dist_98% | dist_max | dif_count | dif_mean | dif_std | dif_min | dif_2% | dif_10% | dif_20% | dif_50% | dif_70% | dif_80% | dif_90% | dif_98% | dif_max | tag_type | op_min | op_max | score | mean | std | kurtosis | pct_n_most_common | count_unique | Max_Null_Window | too_many_na_per_month | too_many_consecutives_na | kurtosis_thresh | few_unique_values | mode_freq_thresh
rh_volumen_embalse_2 | RH:Volumen_Embalse_2 |  | Volumen Embalse Sapos
rh_f_70_iz | RH:F-70_IZ |  | Agua Fresca Colon
rh_f_71_d | RH:F-71_D |  | Agua Fresca Colon
rh_f_53 | RH:F-53 |  | Agua Fresca Colon
rh_f10_flujo | RH:F10.FLUJO |  | Agua Fresca Colon
rh_f18_flujo | RH:F18.FLUJO |  | Agua Fresca Colon
rh_f25_flujo | RH:F25.FLUJO |  | Agua Fresca Colon
rh_fit14 | RH:FIT14 |  | Agua Fresca Colon
rh_f022 | RH:F022 |  | Agua Fresca Colon
rh_fit_076 | RH:FIT-076 |  | Agua Fresca Colon
rh_f19_flujo | RH:F19.FLUJO |  | Agua Fresca Colon
rh_fit077 | RH:FIT077 |  | Agua Fresca Colon
rh_f69_flujo | RH:F69.FLUJO |  | Agua Fresca Colon
rh_fit_095a | RH:FIT-095A |  | Agua Fresca Colon
rh_fit083 | RH:FIT083 |  | Agua Fresca Colon
rh_fit_020 | RH:FIT-020 |  | Agua Fresca Colon
rh_fit003 | RH:FIT003 |  | Agua Fresca Colon
r_agua_r2_ph_ca6 | R-AGUA_R2_PH_CA6 |  | Tags Espesadores Generales
r_agua_pp115_fit5315 | R-AGUA:PP115.FIT5315 |  | R-AGUA>>Sala Bba 3>Flujo Agua Recuperada Descarga Bomba 340-PP-115 |  | m3/h
r_agua_pp116_fit5316 | R-AGUA:PP116.FIT5316 |  | R-AGUA>>Sala Bba 3>Flujo Agua Recuperada Descarga Bomba 340-PP-116 |  | m3/h
r_agua_pp117_fit5317 | R-AGUA:PP117.FIT5317 |  | R-AGUA>>Sala Bba 3>Flujo Agua Recuperada Descarga Bomba 340-PP-117 |  | m3/h
r_agua_pp118_fit5318 | R-AGUA:PP118.FIT5318 |  | R-AGUA>>Sala Bba 3>Flujo Agua Recuperada Descarga Bomba 340-PP-118 |  | m3/h
mol_wic44a | MOL:WIC44A |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44b | MOL:WIC44B |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44c | MOL:WIC44C |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44d | MOL:WIC44D |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44e | MOL:WIC44E |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44f | MOL:WIC44F |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44g | MOL:WIC44G |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44j | MOL:WIC44J |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44k | MOL:WIC44K |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44l | MOL:WIC44L |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44m | MOL:WIC44M |  | Procesamiento Convencional
mol_wic44n | MOL:WIC44N |  | Procesamiento Convencional
mu_280_wit_8778 | MU:280_WIT_8778 |  | Procesamiento Convencional
sag_wic2101 | SAG:WIC2101 |  | Procesamiento SAG
sag2_260_wit_1835 | sag2:260_wit_1835 |  | Procesamiento SAG
mu_280_dhu_2013 | MU:280_DHU_2013 |  | Solidos Unitario
mu_su_mol13 | MU:Su_Mol13 |  | Solidos Unitario
sag2_260_dic_1842 | SAG2:260_DIC_1842 |  | Solidos SAG
sag2_260_di_1884 | SAG2:260_DI_1884 |  | Solidos SAG
sag2_260_di_1896 | SAG2:260_DI_1896 |  | Solidos SAG
sag_dit2189a | SAG:DIT2189A |  | Solidos SAG
sag_dit2189b | SAG:DIT2189B |  | Solidos SAG
sag_dic2150z | SAG:DIC2150Z |  | Solidos SAG
sag2_%sol_sag2_a_flotacion | SAG2:%Sol_SAG2_a_Flotacion |  | Solidos SAG
mol_dic69a | MOL:DIC69A |  | Solidos Convencional
mol_dic69b | MOL:DIC69B |  | Solidos Convencional
mol_dic69c | MOL:DIC69C |  | Solidos Convencional
mol_dic69d | MOL:DIC69D |  | Solidos Convencional
mol_dic69e | MOL:DIC69E |  | Solidos Convencional
mol_dic69f | MOL:DIC69F |  | Solidos Convencional
mol_dic69g | MOL:DIC69G |  | Solidos Convencional
mol_dic69j | MOL:DIC69J |  | Solidos Convencional
mol_dic69k | MOL:DIC69K |  | Solidos Convencional
mol_dic69l | MOL:DIC69L |  | Solidos Convencional
mol_dic69m | MOL:DIC69M |  | Solidos Convencional
mol_dic69n | MOL:DIC69N |  | Solidos Convencional
mu_280_dit_8783 | MU:280_DIT_8783 |  | Solidos Convencional
rh_f_16 | RH:F-16 |  | Agua SAG
rh_f_17 | RH:F-17 |  | Agua SAG
rh_ge_plc_09_fit_097 | RH:GE.PLC_09.FIT-097 |  | Agua SAG
sag_fic2150z | SAG:FIC2150Z |  | Agua SAG
sag_fit2155 | SAG:FIT2155 |  | Agua SAG
sag_fic2181a | SAG:FIC2181A |  | Agua SAG
sag_fic2188a | SAG:FIC2188A |  | Agua SAG
sag_fic2181b | SAG:FIC2181B |  | Agua SAG
sag_fic2188b | SAG:FIC2188B |  | Agua SAG
sag2_260_ffic_1842 | SAG2:260_FFIC_1842 |  | Agua SAG
sag2_260_fic_1848 | SAG2:260_FIC_1848 |  | Agua SAG
sag2_260_fi_1890 | SAG2:260_FI_1890 |  | Agua SAG
sag2_260_fi_1872 | SAG2:260_FI_1872 |  | Agua SAG
sag2_260_fi_1876 | SAG2:260_FI_1876 |  | Agua SAG
sag2_260_fi_1892 | SAG2:260_FI_1892 |  | Agua SAG
mol_fic65a | MOL:FIC65A |  | Agua Convencional
mol_fic65b | MOL:FIC65B |  | Agua Convencional
mol_fic65c | MOL:FIC65C |  | Agua Convencional
mol_fic65d | MOL:FIC65D |  | Agua Convencional
mol_fic65e | MOL:FIC65E |  | Agua Convencional
mol_fic65f | MOL:FIC65F |  | Agua Convencional
mol_fic65g | MOL:FIC65G |  | Agua Convencional
mol_fic65j | MOL:FIC65J |  | Agua Convencional
mol_fic65k | MOL:FIC65K |  | Agua Convencional
mol_fic65l | MOL:FIC65L |  | Agua Convencional
mol_fic65m | MOL:FIC65M |  | Agua Convencional
mol_fic65n | MOL:FIC65N |  | Agua Convencional
mu_280_fic_8785 | MU:280_FIC_8785 |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66a | MOL:230_FIC_66A |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66b | MOL:230_FIC_66B |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66c | MOL:230_FIC_66C |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66d | MOL:230_FIC_66D |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66e | MOL:230_FIC_66E |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66f | MOL:230_FIC_66F |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66g | MOL:230_FIC_66G |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66j | MOL:230_FIC_66J |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66k | MOL:230_FIC_66K |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66l | MOL:230_FIC_66L |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66m | MOL:230_FIC_66M |  | Agua Convencional
mol_230_fic_66n | MOL:230_FIC_66N |  | Agua Convencional
mu_280_fit_8789 | MU:280_FIT_8789 |  | Agua Convencional
mol_fits65a | MOL:FITS65A |  | Agua Convencional
mol_fits65b | MOL:FITS65B |  | Agua Convencional
mol_fits65c | MOL:FITS65C |  | Agua Convencional
mol_fits65d | MOL:FITS65D |  | Agua Convencional
mol_fits65e | MOL:FITS65E |  | Agua Convencional
mol_fits65f | MOL:FITS65F |  | Agua Convencional
mol_fits65g | MOL:FITS65G |  | Agua Convencional
mol_fits65j | MOL:FITS65J |  | Agua Convencional
mol_fits65k | MOL:FITS65K |  | Agua Convencional
mol_fits65l | MOL:FITS65L |  | Agua Convencional
mol_fits65m | MOL:FITS65M |  | Agua Convencional
mol_fits65n | MOL:FITS65N |  | Agua Convencional
rh_f_75 | RH:F_75 |  | Agua Convencional
rh_f12_flujo | RH:F12.FLUJO |  | Agua Convencional
rh_f11_flujo | RH:F11.FLUJO |  | Agua Convencional
r_agua_r2_torque_norte | R-AGUA:R2_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R2 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r2_torque_sur | R-AGUA:R2_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R2 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3820 | R-AGUA:Flocu_FI-3820 |  | R-AGUA>>Floculante>Flujo FI-3820 dosificaciÃ³n a R2 |  | m3/h | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r2_dit_01 | R-AGUA:R2_DIT_01 |  | R2>>Densimetro 1 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r2_dit_02 | R-AGUA:R2_DIT_02 |  | R2>>Densimetro 2 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r2_valv_01 | R-AGUA:R2_VALV_01 |  | R2>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r2_valv_02 | R-AGUA:R2_VALV_02 |  | R2>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r2_valv_03 | R-AGUA:R2_VALV_03 |  | R2>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r2_valv_04 | R-AGUA:R2_VALV_04 |  | R2>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r2_nivel_rastras | R-AGUA:R2_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R2 |  | pulg. | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2
r_agua_r2_a330_fit_208 | R-AGUA:R2_A330_FIT_208 |  | R2>>Flujo Agua clara |  | l/s | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 1500 | 3000 | [29 empty] | control | 1500 | 3000
r_agua_r2_a330_fit_205 | R-AGUA:R2_A330_FIT_205 |  | R2>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 1000 | 3000 | [29 empty] | control | 1000 | 3000
r_agua_r2_a330_lit_206_pulg | R-AGUA:R2_A330_LIT_206_pulg |  | R2>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r2_a330_zit_203 | R-AGUA:R2_A330_ZIT_203 |  | R2>>Recorrido Valvula FCV-203 |  | % | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r2_a330_ait_207 | R-AGUA:R2_A330_AIT_207 |  | R2>>Turbidimetro |  | NTU | R2 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R2 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r10_torque | R-AGUA:R10_Torque |  | R10>>Torque |  | % | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r10_fit_1154 | R-AGUA:R10_FIT_1154 |  | R10>>Flujo Floculante a Espesador R-10 |  | l/m | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [13 empty] | 1 | 50 | 85 | [29 empty] | control | 50 | 85
r_agua_r10_dit1107_dit1107 | R-AGUA:R10_DIT1107_DIT1107 |  | Densidad DIT-1107 lÃ­nea de descarga de relaves vÃ¡lvulas 1107A y 1107B |  | % | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 54 | 58 | [30 empty] | 54 | 58
r_agua_r10_dit1111_dit1111 | R-AGUA:R10_DIT1111_DIT1111 |  | Densidad DIT-1111 lÃ­nea de descarga de relaves vÃ¡lvulas 1111A y 1111B |  | % | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 54 | 58 | [30 empty] | 54 | 58
r_agua_r10_fit_1106 | R-AGUA:R10_FIT_1106 |  | R10>>FIT1106 Flujo Linea de descarga de relaves ( Valvulas 1107A/B ) |  | m3/hr | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [13 empty] | 1 | 200 | 1000 | [29 empty] | control | 200 | 1000
r_agua_r10_fit_1110 | R-AGUA:R10_FIT_1110 |  | R10>>FIT1110 Flujo Linea de descarga de relaves ( Valvulas 1111A/B ) |  | m3/hr | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [13 empty] | 1 | 400 | 1000 | [29 empty] | control | 400 | 1000
r_agua_r10_presioncono_decimal | R-AGUA:R10_PresionCono_Decimal |  | R10>>Presion de Cono |  | PSI | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 2 | 4 | [29 empty] | control | 2 | 4
r_agua_r10_fit_1156 | R-AGUA:R10_FIT_1156 |  | R10>>Flujo de Agua Fresca |  | l/m | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 0 | 500 | [29 empty] | control | 0 | 500
r_agua_r10_alturainterface | R-AGUA:R10_AlturaInterface |  | R10>>Altura Interface ( Nivel de Cama ) |  | IN | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 90 | 120 | [29 empty] | control | 90 | 120
r_agua_r10_turbidez | R-AGUA:R10_TURBIDEZ |  | R10>>Grado de Turbidez |  | NTU | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10 | [14 empty] | 5 | 150 | [29 empty] | control | 5 | 150
r_agua_r10_nivelrastra | R-AGUA:R10_NivelRastra |  | R10>>Nivel (PosiciÃ³n) de Rastra |  | IN | R10 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R10
r_agua_r3_torque_norte | R-AGUA:R3_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R3 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r3_torque_sur | R-AGUA:R3_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R3 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3824 | R-AGUA:FLOCU_FI-3824 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R3 |  |  | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r3_dit_01 | R-AGUA:R3_DIT_01 |  | R3>>Densimetro 1 Espesador R3 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r3_dit_02 | R-AGUA:R3_DIT_02 |  | R3>>Densimetro 2 Espesador R3 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r3_valv_01 | R-AGUA:R3_VALV_01 |  | R3>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r3_valv_02 | R-AGUA:R3_VALV_02 |  | R3>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r3_valv_03 | R-AGUA:R3_VALV_03 |  | R3>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r3_valv_04 | R-AGUA:R3_VALV_04 |  | R3>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r3_nivel_rastras | R-AGUA:R3_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R3 |  | pulg. | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3
r_agua_r3_a330_fit_308 | R-AGUA:R3_A330_FIT_308 |  | R3>>Flujo Agua clara |  | l/s | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 100 | 700 | [29 empty] | control | 100 | 700
r_agua_r3_a330_fit_305 | R-AGUA:R3_A330_FIT_305 |  | R3>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 1500 | 4000 | [29 empty] | control | 1500 | 4000
r_agua_r3_a330_lit_306_pulg | R-AGUA:R3_A330_LIT_306_pulg |  | R3>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r3_a330_zit_303 | R-AGUA:R3_A330_ZIT_303 |  | R3>>Recorrido Valvula FCV-303 |  | % | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r3_a330_ait_307 | R-AGUA:R3_A330_AIT_307 |  | R3>>Turbidimetro |  | NTU | R3 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R3 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r4_torque_norte | R-AGUA:R4_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R4 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r4_torque_sur | R-AGUA:R4_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R4 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3828 | R-AGUA:FLOCU_FI-3828 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R4 |  |  | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r4_dit_01 | R-AGUA:R4_DIT_01 |  | R4>>Densimetro 1 Espesador R4 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r4_dit_02 | R-AGUA:R4_DIT_02 |  | R4>>Densimetro 2 Espesador R4 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r4_valv_01 | R-AGUA:R4_VALV_01 |  | R4>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r4_valv_02 | R-AGUA:R4_VALV_02 |  | R4>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r4_valv_03 | R-AGUA:R4_VALV_03 |  | R4>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r4_valv_04 | R-AGUA:R4_VALV_04 |  | R4>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r4_nivel_rastras | R-AGUA:R4_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R4 |  | pulg. | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4
r_agua_r4_a330_fit_408 | R-AGUA:R4_A330_FIT_408 |  | R4>>Flujo Agua clara |  | l/s | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 100 | 600 | [29 empty] | control | 100 | 600
r_agua_r4_a330_fit_405 | R-AGUA:R4_A330_FIT_405 |  | R4>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 1500 | 2800 | [29 empty] | control | 1500 | 2800
r_agua_r4_a330_lit_406_pulg | R-AGUA:R4_A330_LIT_406_pulg |  | R4>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r4_a330_zit_403 | R-AGUA:R4_A330_ZIT_403 |  | R4>>Recorrido Valvula FCV-403 |  | % | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r4_a330_ait_407 | R-AGUA:R4_A330_AIT_407 |  | R4>>Turbidimetro |  | NTU | R4 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R4 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r5_torque_norte | R-AGUA:R5_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R5 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r5_torque_sur | R-AGUA:R5_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R5 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3832 | R-AGUA:FLOCU_FI-3832 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R5 |  |  | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r5_dit_01 | R-AGUA:R5_DIT_01 |  | R5>>Densimetro 1 Espesador R5 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r5_dit_02 | R-AGUA:R5_DIT_02 |  | R5>>Densimetro 2 Espesador R5 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r5_valv_01 | R-AGUA:R5_VALV_01 |  | R5>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r5_valv_02 | R-AGUA:R5_VALV_02 |  | R5>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r5_valv_03 | R-AGUA:R5_VALV_03 |  | R5>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r5_valv_04 | R-AGUA:R5_VALV_04 |  | R5>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r5_nivel_rastras | R-AGUA:R5_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R5 |  | pulg. | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5
r_agua_r5_a330_fit_508 | R-AGUA:R5_A330_FIT_508 |  | R5>>Flujo Agua clara |  | l/s | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 300 | 800 | [29 empty] | control | 300 | 800
r_agua_r5_a330_fit_505 | R-AGUA:R5_A330_FIT_505 |  | R5>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 1500 | 2500 | [29 empty] | control | 1500 | 2500
r_agua_r5_a330_lit_506_pulg | R-AGUA:R5_A330_LIT_506_pulg |  | R5>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r5_a330_zit_503 | R-AGUA:R5_A330_ZIT_503 |  | R5>>Recorrido Valvula FCV-503 |  | % | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r5_a330_ait_507 | R-AGUA:R5_A330_AIT_507 |  |  |  |  | R5 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R5 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r6_torque_norte | R-AGUA:R6_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R6 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r6_torque_sur | R-AGUA:R6_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R6 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3836 | R-AGUA:FLOCU_FI-3836 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R6 |  |  | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r6_dit_01 | R-AGUA:R6_DIT_01 |  | R6>>Densimetro 1 Espesador R6 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r6_dit_02 | R-AGUA:R6_DIT_02 |  | R6>>Densimetro 2 Espesador R6 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r6_valv_01 | R-AGUA:R6_VALV_01 |  | R6>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r6_valv_02 | R-AGUA:R6_VALV_02 |  | R6>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r6_valv_03 | R-AGUA:R6_VALV_03 |  | R6>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r6_valv_04 | R-AGUA:R6_VALV_04 |  | R6>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r6_nivel_rastras | R-AGUA:R6_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R6 (desde TDC) |  | pulg. | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6
r_agua_r6_a330_fit_608 | R-AGUA:R6_A330_FIT_608 |  | R6>>Flujo Agua clara |  | l/s | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 100 | 800 | [29 empty] | control | 100 | 800
r_agua_r6_a330_fit_605 | R-AGUA:R6_A330_FIT_605 |  | R6>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 1500 | 3000 | [29 empty] | control | 1500 | 3000
r_agua_r6_a330_lit_606_pulg | R-AGUA:R6_A330_LIT_606_pulg |  | R6>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r6_a330_zit_603 | R-AGUA:R6_A330_ZIT_603 |  | R6>>Recorrido Valvula FCV-603 |  | % | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r6_a330_ait_607 | R-AGUA:R6_A330_AIT_607 |  | R6>>Turbidimetro |  | NTU | R6 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R6 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r7_torque_norte | R-AGUA:R7_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R7 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r7_torque_sur | R-AGUA:R7_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R7 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3840 | R-AGUA:FLOCU_FI-3840 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R7 |  |  | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r7_dit_01 | R-AGUA:R7_DIT_01 |  | R7>>Densimetro 1 Espesador R7 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r7_dit_02 | R-AGUA:R7_DIT_02 |  | R7>>Densimetro 2 Espesador R7 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r7_valv_01 | R-AGUA:R7_VALV_01 |  | R7>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r7_valv_02 | R-AGUA:R7_VALV_02 |  | R7>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r7_valv_03 | R-AGUA:R7_VALV_03 |  | R7>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r7_valv_04 | R-AGUA:R7_VALV_04 |  | R7>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r7_nivel_rastras | R-AGUA:R7_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R7 |  | pulg. | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7
r_agua_r7_a330_fit_708 | R-AGUA:R7_A330_FIT_708 |  | R7>>Flujo Agua clara |  | l/s | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 50 | 800 | [29 empty] | control | 50 | 800
r_agua_r7_a330_fit_705 | R-AGUA:R7_A330_FIT_705 |  | R7>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 1500 | 3500 | [29 empty] | control | 1500 | 3500
r_agua_r7_a330_lit_706_pulg | R-AGUA:R7_A330_LIT_706_pulg |  | R7>>Nivel Interfaz |  | pulg. | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 40 | 85 | [29 empty] | control | 40 | 85
r_agua_r7_a330_zit_703 | R-AGUA:R7_A330_ZIT_703 |  | R7>>Recorrido Valvula FCV-703 |  | % | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [11 empty] | 1 |  |  | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r7_a330_ait_707 | R-AGUA:R7_A330_AIT_707 |  | R7>>Turbidimetro |  | NTU | R7 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R7 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
r_agua_r9_torque_norte | R-AGUA:R9_Torque_Norte |  | % Torque rastra Norte R9 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_r9_torque_sur | R-AGUA:R9_Torque_Sur |  | % Torque rastra Sur R9 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 0 | 30 | [29 empty] | control | 0 | 30
r_agua_flocu_fi_3844 | R-AGUA:FLOCU_FI-3844 |  | Floculante Flujo FI dosificacion a R9 |  |  | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 10 | 30 | [29 empty] | control | 10 | 30
r_agua_r9_dit_01 | R-AGUA:R9_DIT_01 |  | R9>>Densimetro 1 Espesador R9 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r9_dit_02 | R-AGUA:R9_DIT_02 |  | R9>>Densimetro 2 Espesador R9 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 54 | 58 | [29 empty] | control | 54 | 58
r_agua_r9_valv_01 | R-AGUA:R9_VALV_01 |  | R9>>Apertura Valvula de descarga1 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r9_valv_02 | R-AGUA:R9_VALV_02 |  | R9>>Apertura Valvula de descarga2 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r9_valv_03 | R-AGUA:R9_VALV_03 |  | R9>>Apertura Valvula de descarga3 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r9_valv_04 | R-AGUA:R9_VALV_04 |  | R9>>Apertura Valvula de descarga4 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 30 | 85 | [29 empty] | control | 30 | 85
r_agua_r9_nivel_rastras | R-AGUA:R9_Nivel_Rastras |  | Nivel rastra R9 |  | pulg. | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9
r_agua_r9_a330_fit_908 | R-AGUA:R9_A330_FIT_908 |  | R9>>Flujo Agua clara |  | l/s | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 100 | 800 | [29 empty] | control | 100 | 800
r_agua_r9_a330_fit_905 | R-AGUA:R9_A330_FIT_905 |  | R9>>Flujo AlimentaciÃ³n |  | m3/hr | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 1500 | 3000 | [29 empty] | control | 1500 | 3000
r_agua_r9_a330_lit_906_pulg | R-AGUA:R9_A330_LIT_906_pulg |  |  |  |  | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 60 | 110 | [29 empty] | control | 60 | 110
r_agua_r9_a330_zit_903 | R-AGUA:R9_A330_ZIT_903 |  | R9>>Recorrido Valvula FCV-903 |  | % | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 100 | [29 empty] | control | 0 | 100
r_agua_r9_a330_ait_907 | R-AGUA:R9_A330_AIT_907 |  | R9>>Turbidimetro |  | NTU | R9 | ESPESADORES | R-AGUA |  | R9 | [14 empty] | 5 | 70 | [29 empty] | control | 5 | 70
target_torque_r2 | target_torque_r2 | [14 empty] | r2_esp_target
delta_torque_r2 | delta_torque_r2 | [15 empty] | 1
delta_torque_r2_1hora | delta_torque_r2_1hora | [15 empty] | 1
delta_torque_r2_2hora | delta_torque_r2_2hora | [15 empty] | 1
delta_torque_r2_4hora | delta_torque_r2_4hora | [15 empty] | 1
delta_torque_r2_8hora | delta_torque_r2_8hora | [15 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r2 | dosificacion_acumulada_floculante_r2
promedio_densimetros_r2 | promedio_densimetros_r2 | [15 empty] | 1
media_mov_densimetros_r2 | media_mov_densimetros_r2 | [15 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r2 | promedio_apertura_valv_descarga_r2
nivel_rastras_r2 | nivel_rastras_r2 | [15 empty] | 1
agua_clara_media_r2 | agua_clara_media_r2 | [15 empty] | 1
flujo_alimentacion_r2 | flujo_alimentacion_r2
nivel_interfaz_r2 | nivel_interfaz_r2 | [15 empty] | 1
valvula_fcv_r2 | valvula_fcv_r2
turbidez_r2 | turbidez_r2 | [15 empty] | 1
target_torque_r3 | target_torque_r3 | [14 empty] | r3_esp_target
delta_torque_r3 | delta_torque_r3 | [16 empty] | 1
delta_torque_r3_1hora | delta_torque_r3_1hora | [16 empty] | 1
delta_torque_r3_2hora | delta_torque_r3_2hora | [16 empty] | 1
delta_torque_r3_4hora | delta_torque_r3_4hora | [16 empty] | 1
delta_torque_r3_8hora | delta_torque_r3_8hora | [16 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r3 | dosificacion_acumulada_floculante_r3
promedio_densimetros_r3 | promedio_densimetros_r3 | [16 empty] | 1
media_mov_densimetros_r3 | media_mov_densimetros_r3 | [16 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r3 | promedio_apertura_valv_descarga_r3
nivel_rastras_r3 | nivel_rastras_r3 | [16 empty] | 1
agua_clara_media_r3 | agua_clara_media_r3 | [16 empty] | 1
flujo_alimentacion_r3 | flujo_alimentacion_r3
nivel_interfaz_r3 | nivel_interfaz_r3 | [16 empty] | 1
valvula_fcv_r3 | valvula_fcv_r3
turbidez_r3 | turbidez_r3 | [16 empty] | 1
target_torque_r4 | target_torque_r4 | [14 empty] | r4_esp_target
delta_torque_r4 | delta_torque_r4 | [17 empty] | 1
delta_torque_r4_1hora | delta_torque_r4_1hora | [17 empty] | 1
delta_torque_r4_2hora | delta_torque_r4_2hora | [17 empty] | 1
delta_torque_r4_4hora | delta_torque_r4_4hora | [17 empty] | 1
delta_torque_r4_8hora | delta_torque_r4_8hora | [17 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r4 | dosificacion_acumulada_floculante_r4
promedio_densimetros_r4 | promedio_densimetros_r4 | [17 empty] | 1
media_mov_densimetros_r4 | media_mov_densimetros_r4 | [17 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r4 | promedio_apertura_valv_descarga_r4
nivel_rastras_r4 | nivel_rastras_r4 | [17 empty] | 1
agua_clara_media_r4 | agua_clara_media_r4 | [17 empty] | 1
flujo_alimentacion_r4 | flujo_alimentacion_r4
nivel_interfaz_r4 | nivel_interfaz_r4 | [17 empty] | 1
valvula_fcv_r4 | valvula_fcv_r4
turbidez_r4 | turbidez_r4 | [17 empty] | 1
target_torque_r5 | target_torque_r5 | [14 empty] | r5_esp_target
delta_torque_r5 | delta_torque_r5 | [18 empty] | 1
delta_torque_r5_1hora | delta_torque_r5_1hora | [18 empty] | 1
delta_torque_r5_2hora | delta_torque_r5_2hora | [18 empty] | 1
delta_torque_r5_4hora | delta_torque_r5_4hora | [18 empty] | 1
delta_torque_r5_8hora | delta_torque_r5_8hora | [18 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r5 | dosificacion_acumulada_floculante_r5
promedio_densimetros_r5 | promedio_densimetros_r5 | [18 empty] | 1
media_mov_densimetros_r5 | media_mov_densimetros_r5 | [18 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r5 | promedio_apertura_valv_descarga_r5
nivel_rastras_r5 | nivel_rastras_r5 | [18 empty] | 1
agua_clara_media_r5 | agua_clara_media_r5 | [18 empty] | 1
flujo_alimentacion_r5 | flujo_alimentacion_r5
nivel_interfaz_r5 | nivel_interfaz_r5 | [18 empty] | 1
valvula_fcv_r5 | valvula_fcv_r5
target_torque_r6 | target_torque_r6 | [14 empty] | r6_esp_target
delta_torque_r6 | delta_torque_r6 | [19 empty] | 1
delta_torque_r6_1hora | delta_torque_r6_1hora | [19 empty] | 1
delta_torque_r6_2hora | delta_torque_r6_2hora | [19 empty] | 1
delta_torque_r6_4hora | delta_torque_r6_4hora | [19 empty] | 1
delta_torque_r6_8hora | delta_torque_r6_8hora | [19 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r6 | dosificacion_acumulada_floculante_r6
promedio_densimetros_r6 | promedio_densimetros_r6 | [19 empty] | 1
media_mov_densimetros_r6 | media_mov_densimetros_r6 | [19 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r6 | promedio_apertura_valv_descarga_r6
nivel_rastras_r6 | nivel_rastras_r6 | [19 empty] | 1
agua_clara_media_r6 | agua_clara_media_r6 | [19 empty] | 1
flujo_alimentacion_r6 | flujo_alimentacion_r6
nivel_interfaz_r6 | nivel_interfaz_r6 | [19 empty] | 1
valvula_fcv_r6 | valvula_fcv_r6
turbidez_r6 | turbidez_r6 | [19 empty] | 1
target_torque_r7 | target_torque_r7 | [14 empty] | r7_esp_target
delta_torque_r7 | delta_torque_r7 | [20 empty] | 1
delta_torque_r7_1hora | delta_torque_r7_1hora | [20 empty] | 1
delta_torque_r7_2hora | delta_torque_r7_2hora | [20 empty] | 1
delta_torque_r7_4hora | delta_torque_r7_4hora | [20 empty] | 1
delta_torque_r7_8hora | delta_torque_r7_8hora | [20 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r7 | dosificacion_acumulada_floculante_r7
promedio_densimetros_r7 | promedio_densimetros_r7 | [20 empty] | 1
media_mov_densimetros_r7 | media_mov_densimetros_r7 | [20 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r7 | promedio_apertura_valv_descarga_r7
nivel_rastras_r7 | nivel_rastras_r7 | [20 empty] | 1
agua_clara_media_r7 | agua_clara_media_r7 | [20 empty] | 1
flujo_alimentacion_r7 | flujo_alimentacion_r7
nivel_interfaz_r7 | nivel_interfaz_r7 | [20 empty] | 1
valvula_fcv_r7 | valvula_fcv_r7
turbidez_r7 | turbidez_r7 | [20 empty] | 1
target_torque_r9 | target_torque_r9 | [14 empty] | r9_esp_target
delta_torque_r9 | delta_torque_r9 | [21 empty] | 1
delta_torque_r9_1hora | delta_torque_r9_1hora | [21 empty] | 1
delta_torque_r9_2hora | delta_torque_r9_2hora | [21 empty] | 1
delta_torque_r9_4hora | delta_torque_r9_4hora | [21 empty] | 1
delta_torque_r9_8hora | delta_torque_r9_8hora | [21 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r9 | dosificacion_acumulada_floculante_r9
promedio_densimetros_r9 | promedio_densimetros_r9 | [21 empty] | 1
media_mov_densimetros_r9 | media_mov_densimetros_r9 | [21 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r9 | promedio_apertura_valv_descarga_r9
nivel_rastras_r9 | nivel_rastras_r9 | [21 empty] | 1
agua_clara_media_r9 | agua_clara_media_r9 | [21 empty] | 1
flujo_alimentacion_r9 | flujo_alimentacion_r9
valvula_fcv_r9 | valvula_fcv_r9
turbidez_r9 | turbidez_r9
target_torque_r10 | target_torque_r10 | [14 empty] | r10_esp_target
delta_torque_r10 | delta_torque_r10 | [22 empty] | 1
delta_torque_r10_1hora | delta_torque_r10_1hora | [22 empty] | 1
delta_torque_r10_2hora | delta_torque_r10_2hora | [22 empty] | 1
delta_torque_r10_4hora | delta_torque_r10_4hora | [22 empty] | 1
delta_torque_r10_8hora | delta_torque_r10_8hora | [22 empty] | 1
dosificacion_acumulada_floculante_r10 | dosificacion_acumulada_floculante_r10
promedio_densimetros_r10 | promedio_densimetros_r10 | [22 empty] | 1
media_mov_densimetros_r10 | media_mov_densimetros_r10 | [22 empty] | 1
promedio_apertura_valv_descarga_r10 | promedio_apertura_valv_descarga_r10
agua_clara_media_r10 | agua_clara_media_r10
nivel_interfaz_r10 | nivel_interfaz_r10 | [22 empty] | 1
turbidez_r10 | turbidez_r10 | [22 empty] | 1
presion_cono_decimal_suav_r10 | presion_cono_decimal_suav_r10 | [22 empty] | 1
presion_cono_decimal_r10 | presion_cono_decimal_r10 | [22 empty] | 1
delta_presion_cono_decimal_r10 | delta_presion_cono_decimal_r10 | [22 empty] | 1
Agua_Fresca_Colon | Agua_Fresca_Colon | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Procesamiento_SAG | Procesamiento_SAG | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Procesamiento_Convencional | Procesamiento_Convencional | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Procesamiento_Total | Procesamiento_Total | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Solido_SAG | Solido_SAG | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Solido_Convencional | Solido_Convencional | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agua_SAG | Agua_SAG | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agua_Convencional | Agua_Convencional | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Agua_Total | Agua_Total | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CEA_Total | CEA_Total | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tph_sag1 | tph_sag1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tph_sag2 | tph_sag2 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
tph_sag_mills | tph_sag_mills | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
promedio_descarga_bomba_15_16 | promedio_descarga_bomba_15_16 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
promedio_descarga_bomba_17_18 | promedio_descarga_bomba_17_18 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
flujo_agua_recup_prom | flujo_agua_recup_prom | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
agua_prom_descarga_recuperadores | agua_prom_descarga_recuperadores | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ph_ca6_suavizado | ph_ca6_suavizado | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
calc_torque_esp_total | calc_torque_esp_total | [14 empty] | esp_obj